| 安徽工程大学男22#，25#楼外墙水管维修工程分部分项工作量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 量 单 位 | 工程量 | 综 合 单 价 | 合 计 | 备注 |
| 1 | 雨水斗 | 1.名称:PVC雨水斗 2.型号:DN110 3.备注:位于男22#楼北面 | 个 | 12 |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、所有材料必须符合国家标准；给排水管：伟星/金德/日丰； 4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 7、工期7天（不得有意延误工期）。 |
| 2 | 配管 | 1.名称:UPVC雨水管 2.型号：DN110 3.备注：原水管拆除、购安新管件，男生22#楼、25#楼外立面。 | m | 184 |  |  |  |
| 3 | 机械台班费 | - 名称：机械台班费 - 备注：施工自行勘探现场确定施工方案 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 其他费 | 含措施费、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 税金 | 9%税金。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： | 大写： |  |  |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话： |  |  |  |  |