## 清单
安徽工程大学A座1121、1215、1314及12楼走廊维修工程分部分项工作量清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 计 | 备注
一 | A座 | [5 empty] | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、中标单位应按合同价7‰缴纳水电费，相应费用包含在报价中，后期不做调整； 4、所有材料必须符合国家标准；乳胶漆：立邦、多乐士、华润；电气元件：正泰/鑫龙/德力西 电线：上海燎原/鑫鸿/瑞之星；防水卷材：星火、德高、雨虹； 5、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 6、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 7、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 8、工期20天（不得有意延误工期）。
1 | 地板维修 | 1.名称：地板维修 2、地板拼缝调整、修复 3.位置：1121、1215室 | 项 | 1
2 | 窗户维修 | 1.名称：窗户维修 2.位置：1314室 3.内容：窗户打胶，窗边铲除，做粉刷，外涂（腻子二遍，乳胶漆二遍） 4.尺寸：3.1*3 5.含垃圾外运及垂直运输 | 个 | 8
3 | 墙面维修 | 1.铲除原有涂料面层、腻子层 2.满刮腻子二遍 3.乳胶漆二遍 4. 网格布42m2 5.包含脚手架及垂直运输费用 6.位置：1314室 | m2 | 78
4 | 地板及窗帘盒维修 | 1.窗边地板维修、更换损坏部分 2.更换窗帘盒板材 3.数量：8个 4.位置：1314室 | 项 | 1
5 | 墙面出新 | 1.打磨原有涂料面层 2.乳胶漆二遍 3.包含脚手架及垂直运输费用 4.位置：12层走廊 | m2 | 270
6 | 外墙刷防水 | 1.外墙刷防水 2.GS防水胶 3.施工工艺施工单位自行决定4.含垂直运输等一切费用 | m2 | 150
7 | 屋面维修 | 1.拆除屋面SBS二层、找平层、保温层，垃圾清理外运，现场清理干净 2.恢复屋面找平层、SBS防水层（4mm）、保温层、SBS防水层（4mm），其中平面面积22m2，SBS外翻26.4m2 3.施工做法同原拆除做法 4.含垂直运输费及垃圾外运 | m2 | 48.4
8 | 缝隙封堵 | 1.书柜与墙面缝隙封堵 2.定制木盒，表层采用同书柜相同样式，正反面不同，全封闭 3.位置：1201室 | 项 | 1
9 | 新装插座 | 1.墙面新装4只五眼插座，明装，分为两处 2.就近插座接电，含BV-2.5电线，明线槽等 3.位置：1201室 | 项 | 1
二 | 措施费及其他费用 | 含措施费、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1
三 | 税金 | 税金。9% | 项 | 1
合计 |  | 小写： | 大写：
施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话：