| 安徽工程大学周转房教工8-503及8-851房漏水维修工程分部分项工作量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 量 单 位 | 工程量 | 综 合 单 价 | 合 计 | 备注 |
| 一 | 8-851房间 |  |  |  |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、中标单位应按合同价7‰缴纳水电费，相应费用包含在报价中，后期不做调整； 4、所有材料必须符合国家标准；乳胶漆：立邦、多乐士、华润； 5、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 6、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 7、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 8、工期12天（不得有意延误工期）。 |
| 1 | 封阳台 | - 拆除原有窗户，垃圾清运，运距自定，结算不予调整 - 塑钢窗6mm钢化玻璃封阳台，尺寸：长4.8m高1.8m - 水泥栏杆封堵、采用标准砖砌筑，内外20mm砂浆抹灰，内外墙涂料面层恢复只原样，颜色同现有，尺寸：1.4m，高0.8m | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 管道疏通 | 现有下水管道疏通，排水顺畅，满足使用单位要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 8-841房间 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内出新 | 渗透部位出新，铲除原墙顶面原涂料层及腻子层，重新恢复至原样 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 8-503房间 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 封阳台 | 1、拆除原有窗户，垃圾清运，运距自定，结算不予调整 2、塑钢窗6mm钢化玻璃封阳台，尺寸：长6.2m高1.8m 3、水泥栏杆封堵、采用标准砖砌筑，内外20mm砂浆抹灰，内外墙涂料面层恢复只原样，颜色同现有，尺寸：2.6m，高0.8m | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 管道疏通 | 现有下水管道疏通，排水顺畅，满足使用单位要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 8-403房间 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 室内出新 | 渗透部位出新，铲除原墙顶面原涂料层及腻子层，重新恢复至原样 | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 措施及其他费 | 含措施费、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 六 | 税费 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： | 大写： |  |  |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话： |  |  |  |  |