**安徽工程大学校园部分公共设施维修工程询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工程内容及要求** | **数量** | **综合报价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 拆除 | 小花园内户外大型儿童玩具损坏，需拆除，器材固定部位磨平，拆除废旧物品、外运，运距自定。 | 1项 |  |  |  |
| 2 | 拆除 | 校园水泥靠椅损坏拆除外运，运费自定。 | 11组 |  |  |  |
| 3 | 油漆 | 小花园内，健身器材，机械打磨除锈，刷防锈漆，补原子灰，丙烯酸专用钢构漆涂刷两遍。 | 11件 |  |  |  |
| 4 | 石凳购安 | 拆除原损坏石凳，购安石凳安装恢复。要求购安芜湖绿庄沂水水泥靠椅。安装要求，素土夯实、100㎜厚碎石、100㎜厚C20砼垫层、1：3干硬性水泥砂浆。 | 11组 |  |  |  |
| 5 | 浮雕栏杆修复 | 小景区池塘周边浮雕栏杆部分脱落，钢筋裸露在外，需打砂纸，刷防锈漆，支模混凝土修复，栏杆配色刷外墙乳胶漆二遍。 | 68米 |  |  | 栏杆总长68米，但损坏处修复 |
| 6 | 地垫恢复 | 广场部分损坏塑胶地垫修复 | 15块 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 周边安全维护，警示标识，防虫，垃圾外运、税费等费用。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 工程报价里包含：包工包料。工程垃圾日产日清并清运出校园。安全自负。注意地下管网及各种线路。 |  |  |  |  |
| **合计金额（元）：** |

**投标单位（盖章）：** **投标代表（盖章）：**

2019年7月3日