	安徽工程大学男生5#宿舍楼外墙装饰条拆除工程分部分项工作量清单报价表           

	序 号
	项目名称
	项目特征描述
	计  量

单  位
	工程量
	综 合

单 价
	合 计
	备注

	1
	外墙装饰条拆除
	1、拆除原外墙装饰线条（含固定件拆除），垃圾清运，运距自定，结算不予调整
	m
	400
	
	
	1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价；

2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价；
3、所有材料必须符合国家标准；

乳胶漆：立邦、多乐士、华润；

4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施；
5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）；
6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证；
7、工期10天（不得有意延误工期）。

	2
	墙面修补出新
	1、 铲除原装饰条部位外墙油漆面层及腻子层，垃圾清运，运距自定，结算不予调整

2、 批外墙腻子两遍，原装饰条部位螺钉孔修补
3、 涂刷外墙油漆，颜色与现有一致
	m2
	160
	
	
	

	3
	垂直运输费
	1.投标单位自行勘察现场，总价包干，结算不予调整
	项
	1
	
	
	

	4
	高空作业费用
	1.投标单位自行勘察现场，总价包干，结算不予调整
	项
	1
	
	
	

	5
	措施及其他费
	措施费、、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。
	项
	1
	
	
	

	6
	税金
	1.税金
	项
	1
	
	
	

	合计
	小写：
	大写：

	施工单位：（盖章）

	负责人/联系电话：




