| 安徽工程大学生化实验楼208及图北106、107室电力增容工程分部分项工作量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计 量 单 位 | 工程量 | 综 合 单 价 | 合 计 | 备注 |
| 生化实验楼208室 |  |  |  |  |  |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、所有材料必须符合国家标准； 品牌：插座、开关、电气元件：正泰/鑫龙/德力西 电线：上海燎原/鑫鸿/瑞之星 电工管：日丰/华亚/伟星； 4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 7、工期5天（不得有意延误工期）。 |
| 1 | 电缆 | YJV5*6mm2电缆，一楼配电箱敷设至208室内，含线管、吊顶内敷设及穿墙洞等 |  | m | 30 |  |  |  |
| 2 | 空开 | 3P63A空开一只，安装于一楼配电箱内，含箱内接线 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | PZ30箱 | 安装PZ30箱一座，总开3P63A带漏保，分开2只2P 32A 、2只2P 16A |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 4 | 配线 | BV 4mm2电线三线，室内墙面明敷，一路空调线路共17*3米，一路插座15*3米，一路插座15*3米，含线槽 |  | m | 141 |  |  |  |
| 5 | 插座 | 五眼插座6只，空调三眼插座1只，明装 |  | 只 | 7 |  |  |  |
| 图北106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | YJV5*6mm2电缆，室外配电箱敷设至106室内，含线管、吊顶内敷设及穿墙洞等 |  | m | 16 |  |  |  |
| 7 | 空开 | 3P63A空开一只，安装于室外配电箱内，含箱内接线 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | PZ30箱 | 安装PZ30箱一座，总开3P63A带漏保，分开2只2P 32A 、2只2P 16A |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 9 | 插座 | PZ30箱旁明装空调三眼插座一只，含与箱内接线BV 4mm2及线槽 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 开孔 | 墙面开孔空调洞及护圈 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 图北107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 配线 | BV 4mm2电线三线，室外配电箱接线至室内墙面明敷12*3米，含线槽 |  | m | 36 |  |  |  |
| 11 | 插座 | 空调三眼插座一只，明装 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 开孔 | 玻璃开孔空调洞及护圈 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 税及其他费 | 含措施费、税金、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： |  | 大写： |  |  |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话： |  |  |  |  |  |