## 清单
安徽工程大学二三四食堂、第一浴室水表井抬高及化环4#楼113室维修工程清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 计 | 备注
一 | 安徽工程大学二三四食堂、第一浴室水表井抬高工程
1 | 井内清理 | 因被化粪池污染水表井内进行清理；1.水表井内污水抽出；2.水表井内污染物清理； | 个 | 2 |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、中标单位应按合同价7‰缴纳水电费，相应费用包含在报价中，后期不做调整； 4、所有材料必须符合国家标准；电线、电缆：上海燎原、鑫鸿、瑞之星；插座、开关、空开：正泰、德力西、鑫龙；兰高阀、力牌、工牌、竹箦；水管：伟星、金德、日丰 5、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 6、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 7、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 8、工期15天（不得有意延误工期）。
2 | 井内管道水管抬高更换、水阀更换 | 井内管道水管抬高更换： 1.原有井内管道拆除；2.井内管道水管抬高安装（为抬高水表到地面高度进行安装）3.材料：原有管道材料一致.4.内含所有管道配件、安装等；5.数量：2个井内管道；6.原有水表拆除后继续使用（含水表测试）；7.井内清理，垃圾外运； 水阀更换： 1.直阀更换；2.型号DN65；3.含法兰；4.铜芯铜杆； | 处 | 2
3 | 二三四食堂、第一浴室水表井井圈砌筑 | 1.二三四食堂、第一浴室水表井井圈砌筑40cm高；规格：1*1.2、1.1*1.5 | m3 | 3.84
4 | 井内外粉刷 | 1.20mm厚1：1:6混合砂浆厚重新粉刷；2个井内外墙粉刷； | m2 | 30.72
二 | 化环4#楼113室维修工程
5 | 砖砌设备基础拆除 | 砖砌设备基础拆除，规格：1.1*1*0.3 | m3 | 0.33
6 | 地面瓷砖修复 | 地面瓷砖修复，尺寸样式参照原地面 | m2 | 3
7 | 窗台石修复 | 窗台石修复，尺寸样式参照原窗台 | m2 | 0.4
8 | 桌面线槽固定 | 桌面线槽固定 | 项 | 1
9 | 设施检查、维修、更换 | 室内线路检修、供电线路、插座、开关等设施的检查、维修、更换等 | 项 | 1
10 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾种类：砖砌设备基础拆除、地面瓷砖、窗台石修复等产生的垃圾 2、运距：根据现场实际综合考虑运距 | 项 | 1
三 | 措施费 | 1.含措施费、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1
四 | 税费 | 税金 | 项 | 1
合计（元） |  | 小写 | 大写
施工单位：（盖章） |  |  |  | 负责人/联系电话：