## 清单报价表
安徽工程大学图书综合楼1512研究生研修室改造工程清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 计 | 备注
一 | 图书馆1512室 | [5 empty] | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、中标单位应按合同价7‰缴纳水电费，相应费用包含在报价中，后期不做调整； 4、所有材料必须符合国家标准；乳胶漆：立邦、多乐士、华润；电气元件：正泰/鑫龙/德力西； 电线：上海燎原/鑫鸿/瑞之星 5、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 6、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 7、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 8、工期10天（不得有意延误工期）。
1 | 隔墙拆除 | 1.原石膏板隔墙拆除 | m2 | 21.6
2 | 隔墙新建 | 1.龙骨：轻钢龙骨，间距满足现场实际需求 2.隔音：50厚隔音棉 3.双侧9.5厚石膏板 | m2 | 21.6
3 | 油漆 | 1.内墙腻子2遍 2.白色乳胶漆两遍 | m2 | 43.2
4 | 垃圾清运 | 1.建筑垃圾清运 | 项 | 1
5 | 地面修补 | 1.拆除隔墙部位地面使用同原地砖修复 | 项 | 1
6 | 天棚修补 | 1.拆除隔墙部位天棚使用同原天棚修复 | 项 | 1
7 | 开关及空调面板移位 | 1.开关及空调面板移位 2.包含开槽及恢复费用 3.包含配线及配管费用 | 项 | 1
8 | 插座 | 1.五孔插座，具体样式有业主指定 2.包含配线及配管费用 | 个 | 21
9 | LED平板灯 | 1.LED平板灯，32W 2.包含配线及配管费用 | 盏 | 6
10 | 涂料铲除 | 1.室内局部污染及破损涂料铲除 | m2 | 20
11 | 油漆修补 | 1.内墙腻子2遍 2.白色乳胶漆两遍 | m2 | 20
12 | 桌椅家具搬运 | 1.按业主要求搬运桌椅家具等 | 项 | 1
13 | 材料二次搬运费 | 1.材料上楼及二次搬运费 | 项 | 1
二 | 措施费及其他费用 | 含措施费、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1
三 | 税金 | 税金9% | 项 | 1
合计 |  | 小写： | 大写：
施工单位（盖章）： |  |  | 项目负责人： 联系方式：