校医院一次性医用口罩30万只采购项目

一、供应商报价须知

（一）项目概况

1.项目控制价：51000.00元；

2.安徽工程大学校医院防疫物资，采购一次性医用口罩（灭菌）300000个，欢迎供应商参与投标报价。

（二）资格要求

1.供应商能够独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有《医疗器械经营许可证》或经营备案凭证；

7.所投产品的生产企业具有《医疗器械生产企业许可证》；并提供有效的产品质量检测报告；

8.本项目不接受联合体投标。

（三）项目评审

1.供应商应认真阅读本询价函。如对本询价函做出报价，即表示认可了我校提出的各项要求，且不可撤回。

2.在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，我校组织的询价小组将以最低报价的供应商作为第一中标候选单位。

3.询价采购函的相关规定及供应商的报价书将作为本项目拟签合同的组成部分。

4.如供应商在参与我校组织的采购活动中有不诚信行为，一经查实，该供应商将被记入不诚信供应商名单。

二、服务技术要求

| 名称 | 规格要求 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性医用口罩（灭菌） | 外观：整洁、形状完好，表面无破损及污渍。 材质：外层纺粘无纺布，中间为优质熔喷布，内层为抗过敏纺粘无纺布。 尺寸：长17.5cm(±0.9cm)，宽 9.5cm(±0.5cm)。 鼻夹：长度≥8.0cm，由可塑材料制作。 耳挂（口罩带）：戴取方便，连接点断裂强力≥10N。 通气阻力：通气阻力≤49Pa/c㎡。 细菌过滤效率（BFE）≥95%。 褶皱：三层，符合YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》标准要求，需提供具备相关资质的检测单位出具的结论为“合格”的检测报告。 包装：采用符合国家标准的塑料袋分袋包装，按10只/每袋封装，装箱运送。 | 300000（个） |  |

2.报名方式：请潜在供应商在“优质采”网上采购平台参与项目投标报价，并在投标截止时间前将5个口罩样品邮寄到：安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学后勤保障处；收件人：俞昌平；联系电话：0553-2871336。

3.投标截止时间：2022年3月6日9：00前。

4.联系人：俞昌平0553-2871336；戴丽华0553-2871126

安徽工程大学后勤保障处

2022年3月31日