| 安徽工程大学图书馆北楼214、314实验室电路增容工程分部分项工作量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 量 单 位 | 工程量 | 综 合 单 价 | 合 计 | 备注 |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱(PZ30箱) 2.安装方式:挂墙安装 3.备注:成套配电箱，内部含63A总开1个，32A空开3个。 | 台 | 2 |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、所有材料必须符合国家标准；电线、电缆：上海燎原/鑫鸿/瑞之星；电工管：日丰/华亚/伟星；插座、开关、空开：正泰/德力西/鑫龙；网线：安普； 4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 7、工期5天（不得有意延误工期）。 |
| 2 | 插座 | 1.名称:五眼插座 2.型号:16A 3.备注：明装带底盒 | 个 | 20 |  |  |  |
| 3 | 插座 | 1.名称:四眼插座 2.型号:16A 3.备注：明装带底盒 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽穿线 3.型号:BV-4 | m | 384 |  |  |  |
| 5 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-6 | m | 300 |  |  |  |
| 6 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.型号:20*10 3.安装方式:明装 | m | 63 |  |  |  |
| 7 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.型号:40*20 3.安装方式:明装 | m | 68 |  |  |  |
| 8 | 线槽 | 1.名称:半圆形金属线槽 2.型号:3# 3.安装方式:明装（含原线路拆装敷设恢复） | m | 10 |  |  |  |
| 9 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.型号:DN50 3.安装方式:明敷 | m | 45 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*16+2*10 3.安装方式:穿管 4备注：含墙面楼面开孔 | m | 45 |  |  |  |
| 11 | 吊顶拆装 | 根据现场情况施工。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 脚手架搭拆 | 脚手架、活动价搭拆费。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 其他费 | 含措施费、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 税金 | 9%税金。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： | 大写： |  |  |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话： |  |  |  |  |