## 清单
安徽工程大学维修管理科第三办公室和原总务处二楼会议室改造工程分部分项工作量清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 计 | 备注
一 | 第三办公室 | [5 empty] | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、所有材料必须符合国家标准； 品牌：插座、开关、电气元件：正泰/鑫龙/德力西 电线：上海燎原/鑫鸿/瑞之星 乳胶漆：立邦/多乐士/华润华亚 灯具：雷士/欧普 4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 7、工期20天（不得有意延误工期）。
1 | 文件柜隔断 | 1、隔断；2、长度3.2m，高度2.2，宽度0.4m；3、柜内用木板分割成二层、三层。具体做法根据业主要求，4、材料：实木板 | m2 | 4.84 |  | 0
2 | 玻璃隔断 | 1、玻璃隔断；2、尺寸：3.2*1；3、中间为1*1m的平开窗；4、玻璃：5mm厚钢化玻璃；5、含各类附件安装 | m2 | 3.3 |  | 0
12 | 成套木门 | 1、成套门安装。尺寸：2.2*1m，含门锁、五金等一切安装配件 | 套 | 1 |  | 0
3 | 高柜 | 1、高柜；2、长度1.2m，高度2.2，宽度0.4m；柜内用木板分割成三层。具体做法根据业主要求；4、材料：实木板 | m2 | 2.64 |  | 0
4 | 矮柜 | 1、高柜；2、长度1.0m，高度0.8，宽度0.4m；柜内用木板分割成二层。具体做法根据业主要求；4、材料：实木板 | m2 | 0.8 |  | 0
5 | LED平板灯 | 1、名称：LED平板灯 2、规格型号：600*600mm 3、位置：房间；4、含管线安装 | 套 | 1 |  | 0
6 | 搬运及卫生保洁费 | 原有桌椅搬运、安装及卫生保洁 | 项 | 1 |  | 0
7 | 线路整理费 | 1.原有线路整理 | 项 | 1 |  | 0
二 | 原总务处二楼会议室
1 | 墙纸出新 | 1、铲除原有墙纸，清理墙面；2、批腻子二遍，3、砂子打磨一遍，乳胶漆二遍，4、垃圾清理，现场清理干净 | m2 | 72.48 |  | 0
2 | 靠墙书架 | 1、高柜；2、长度2.5m，高度2.6，宽度0.4m；柜内用木板分割成6层。具体做法根据业主要求；4、材料：实木板 | m2 | 6.5 |  | 0
3 | 高柜 | 1、高柜；2、长度3.0m，高度0.86，宽度0.4m；柜内用木板分割成二层。具体做法根据业主要求；4、材料：实木板 | m2 | 2.58 |  | 0
6 | 搬运及卫生保洁费 | 原有桌椅搬运、安装及卫生保洁，垃圾外运 | 项 | 1 |  | 0
7 | 线路整理费 | 1.插座线路整理，增加电线、插座、接线盒安装 | 项 | 1 |  | 0
三 | 税金 | 含措施费、税金、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1 |  | 0
合计 |  | 小写： | 大写：
施工单位：（盖章） 日期： |  |  | 负责人/联系电话：