## 清单
安徽工程大学心理中心部分维修、行政楼1214办公室维修及7教、8教部分门更换工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
一 |  | 心理中心 |  |  |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、中标单位应按合同价7‰缴纳水电费，相应费用包含在报价中，后期不做调整； 乳胶漆：立邦、多乐士、华润； 上海燎原、鑫鸿、瑞之星； 灯具：雷士、上海亚明、飞利浦； 水龙头：九牧、TOTO、摩恩； 4、所有材料必须符合国家标准； 5、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 6、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 7、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 8、工期20天（不得有意延误工期）
1 | 吊顶修复 | 1、原有PVC吊顶拆除更换为三防洁净板 2、尺寸：600*600 3、具体以业主要求为准 | ㎡ | 64.6
2 | 平板灯 | 1、LED平板灯 2、尺寸：600*600 3、规格：32W 3、含走廊及室内吸顶灯日光灯拆除以及安装所需的灯线等 4、具体以业主要求为准 | 盏 | 46
3 | 洗手台更换 | 1、原有洗手台拆除更换一体式洗手台 2、材质：石材台面、陶瓷台下盆及台前镜一块 3、含所需的水龙头、阀门、软管、下水改造等 4、具体以业主要求为准 | 台 | 1
二 |  | 行政楼1214办公室
4 | 墙面油漆 | 1、原墙面涂料铲除至基层 2、满批腻子2遍 3、底漆一遍，面漆两遍 4、具体以业主要求为准 | ㎡ | 100
5 | 复合地板维修 | 1、复合地板维修 2、含地板的缝隙过大、松动等 3、具体以业主要求为准 | 项 | 1
三 |  | 7教东侧门更换
6 | 铝合金钢化玻璃门 | 1、原有防盗门、玻璃门拆除更换铝合金钢化玻璃门（样式同原有） 2、尺寸：3.2m*2.6m 3、型号规格：玻璃厚度8厚 4、具体以业主要求为准 | ㎡ | 8.32
7 | 阳光板雨蓬 | 1、雨篷 2、材质：阳光板 3、含所需的安装辅材等费用 4、具体以业主要求为准 | ㎡ | 2.88
四 |  | 8教南侧门更换
8 | 钢质门 | 1、钢质门 2、尺寸：1700*2100mm 3、打开方式：双开 4、含原门拆除及外运、修补等费用 5、具体以业主要求为准 | ㎡ | 3.57
9 | 阳光板雨蓬 | 1、雨篷 2、材质：阳光板 3、含所需的安装辅材等费用 4、具体以业主要求为准 | ㎡ | 1.68
10 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运 2、运距投标人自行考虑 | 项 | 1
五 | 措施费 | 含措施费、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1
六 | 税费 | 税金9% | 项 | 1
合计（元） |  | 小写 | 大写
施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话：