## (5)E.1分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 | 金额（元）
|  |  |  | 量 |  | 综合单价 | 合价 | 其中
号 |  |  |  | 单 |  |  |  | 定额 | 定额 | 暂估价
|  |  |  | 位 |  |  |  | 人工费 | 机械费
1 | ZB000000000001 | 铝合金玻璃门维修 | 门尺寸：2.7m*3m 1、部位：一层东边入口大门 2、原玻璃门压条、扶手损坏，需重新维修或更换 3、底部玻璃有裂纹，需重新更换 4、投标单位自行勘察，总价包干，结算不予调整 | 项 | 1
2 | ZB000000000002 | 墙面清理及线路整理 | 1.教室内墙面悬挂牌、设备箱、背景墙、贴纸等拆除，墙眼修补，线路整理，现场所有建筑垃圾外运，运距自定，结算不予调整 2.投标单位自行勘察现场，总价包干，结算不予调整 | 项 | 1
3 | 010507001001 | 坡道 | 1、原台阶改为坡道，拆除原台阶地砖面层，垃圾清运，运距投标单位自定，结算不予调整 2、浇筑坡道C20混凝土，平均厚度约10cm 3、表面刻防滑纹 | m2 | 5.4
4 | 011610001001 | 原有门拆除 | 部位：112、113教室 1、拆除原有教室单开钢质门 2、垃圾清运，运距自定，结算不予调整 | m2 | 3.895
5 | 011601001001 | 扩门洞 | 1.原门洞尺寸未0.95*2.05m，现根据使用单位需求将门洞扩建为1.5m*2.1m，墙体厚度240mm 2.顶部增设预制钢筋混凝土过梁，门洞四周采用水泥砂浆抹面找平 3.待钢质门安装完成后，门洞四周及周边挂内墙腻子两遍，内墙乳胶漆两遍 4、投标单位自行勘察现场 | 个 | 2
6 | 010802001001 | 钢质防盗门 | 1.门名称、代号及洞口尺寸：1.5m*2.1m（开启方式：外开） 2.门材质:钢质，门板厚70cm 3、具体样式由甲方确定 | 樘 | 2
7 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 部位：103、104、109、110、114、202、204、220、222、309、414、415、6楼走廊局部 1.拆除部位：墙柱顶面 2.铲除原墙面涂料层，抹灰层至砖面 3.垃圾装袋外运、运距投标单位自定，结算不予调整 4.投标单位自行勘察现场 | m2 | 100.8
8 | 011608002001 | 涂料面打磨 | 部位：1层走廊整体，2-6层走廊局部、103、104、105、107、108、109、110、111、113、204、205、206、207、209、214、216、222、227、303、306、307、309、320、321、402、403、406、407、408、504、601、602、605、606、607、609局部出新，112、202、220、226、401整体出新 1.部位：墙柱顶面 2.原墙面涂料层打磨 3.垃圾装袋外运、运距投标单位自定，结算不予调整 4.投标单位自行勘察现场 | m2 | 2341.185
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 部位：104、203、208、209、403 1.底层厚度、砂浆配合比：14mm1：水泥砂浆打底扫毛 2.面层厚度、砂浆配合比：6mm1：2.5水泥砂浆面层 | m2 | 100.8
10 | 011406003001 | 满刮腻子 | 部位：104、203、208、209、403 1.基层类型：一般抹灰面 2.腻子种类：内墙腻子 3.刮腻子遍数：两遍 | m2 | 100.8
11 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 部位：104、105、106、一层走廊、201、203、210（全部）、208、209、211（全部）、212、二层走廊、311、312、310、308、303、400、401、402、403、412、413、414、417、四层走廊、楼梯间 1.油漆品种、刷漆遍数：内墙环保乳胶漆两遍，具体颜色由使用单位确定 | m2 | 2441.985
12 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格：600*800 3.安装方式：壁挂式 4.内配电气元件总开：250A1个；分开：125A塑壳开关3个；4P63A2个 5.其余满足使用单位需求，报价含配电箱及所有电气元件 6.投标单位自行勘察现场，结算不予调整 | 台 | 1
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：YJV-4*50+1*25mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：满足施工使用要求及规范要求 5.地形：满足施工使用要求及规范要求 | m | 40
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：UPVC 3.规格：DN100 4.配置要求：满足施工使用要求及规范 5.接地要求：满足施工使用要求及规范 | m | 40
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号、规格：YJV-4*50+1*25mm2 3.材质、类型：铜芯电缆 | 个 | 2
16 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质：陶瓷（单柱式）含水嘴 2.规格、类型：成套安装 | 组 | 1
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格、压力等级：De25 4.材质：PPR 5.连接形式：热熔连接 6.在原管道处开孔连接，配置三通一个,具体满足施工使用要求 | m | 5
18 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：排水管 2.规格、压力等级：UPVC-DN50 3.连接形式：粘接 | m | 5
19 | 030411002001 | 线槽 | 1、拆除原有线槽，垃圾清运，运距自定，结算不予调整 2、更换35*20mmPVC塑料线槽 | m | 30
20 | ZB000000000003 | 现有桌椅、风扇、开关插座、空调等设施保护费 | 1、投标单位自行勘察现场，总价包干，结算不予调整 | 项 | 1
21 | WB011701012001 | 脚手架 | 1、投标单位根据现场情况自行报价，报价含所有脚手架费用，总价包干，结算不予调整 | 项 | 1
合 计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (4)附录F措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | JC-01 | 夜间施工增加费
2 | JC-02 | 二次搬运费
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费
5 | JC-05 | 工程定位复测费
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费
7 | JC-07 | 临时保护设施费
8 | JC-08 | 赶工措施费
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (3)附录G不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | JF-01 | 环境保护费 |  | 1
2 | JF-02 | 文明施工费 |  | 4
3 | JF-03 | 安全施工费 |  | 3.3
4 | JF-04 | 临时设施费 |  | 6.1
5 | JF-05 | 工程排污费
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (2)H.1其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1
2
3
4
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1
2
3
4
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工费小计
二 | 材料
1
2
3
4
5
6
材料费小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械费小计
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (1)附录I税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目费
1.1 | 定额人工费
1.2 | 定额机械费
1.3 | 综合费
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 工程排污费
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金
6 | 工程造价
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 1
2 | 发包人提供材料 |  |  | 1
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+不可竞争+其他项目 |  | 9
合 计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
材料、设备暂估价
专业工程暂估价+材料、设备暂估价
甲供材
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：安徽工程大学材料科学与工程学院B座维修出新项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】