## 清单报价表
学术报告厅屋顶灯带更换及保卫处二层办公室墙面维修工程报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
1 | 灯带更换 | 1、灯带拆除更换 2、50cm宽 3、卡布灯箱，内含三条灯带、含走线布线调试等费用 4、具体以业主要求为准 | m | 50 |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、中标单位应按合同价7‰缴纳水电费，相应费用包含在报价中，后期不做调整； 4、所有材料必须符合国家标准； 乳胶漆：立邦、多乐士、华润； 5、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 6、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 7、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 8、工期15天（不得有意延误工期）。
2 | 筒灯更换灯泡 | 1、筒灯内更换灯泡 2、15W 3、含所需的辅材等 | 盏 | 36
3 | 铝板维修安装 | 1、铝板安装更换 2、含所需的辅材等费用 3、具体以业主要求为准 | m2 | 5
4 | 墙面油漆 | 1、墙面油漆 2、原有墙面铲除至基层 3、腻子满批2遍 4、油漆一底两面 5、具体以业主要求为准 | ㎡ | 20
5 | 家具及线槽拆除恢复 | 1、室内家具及线槽拆除恢复 | 项 | 1
6 | 高空作业费 | 1、高空作业费 2、层高：10米内 3、投标人自行考虑确保安全的前提下进行保护施工 | 项 | 1
7 | 成品保护 | 1、室内成品保护 | 项 | 1
8 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运 2、运距投标人自行考虑 | 项 | 1
9 | 措施费 | 含措施费、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1
10 | 税费 | 税金（9%） | 项 | 1
合计（元） |  | 小写 | 大写
施工单位：（盖章） 日期： |  |  | 负责人/联系电话：