## 清单
安徽工程大学人才房研4楼2单元101、401、501室维修工程分部分项工作量清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 计 | 备注
一 | 4-2-101 | [5 empty] | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、所有材料必须符合国家标准 4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 7、工期15天（不得有意延误工期）。
1 | 墙纸铲除 | 1.墙纸拆除 2.墙面整修 3.现场清理干净，垃圾打包外运 | 项 | 1
2 | 墙纸粘贴 | 1.墙纸粘贴 2.颜色及花纹需业主确认 3.墙纸环保，无气味 | m2 | 27
3 | 踢脚线及门框维修 | 1.名称：踢脚线及门框维修 2.做法：拆除原有损坏的踢脚线及门框条，更换相同或相似的材料 3.包含材料的垂直运输 | 项 | 1
4 | 室内涂料恢复 | 1.铲除原有涂料面层 2.满刮腻子二遍 3.乳胶漆二遍 4.包含脚手架及垂直运输费用 5.室内其他家具的成品保护 | 项 | 1
5 | 更换窗纱 | 1.更换窗纱 2.拆除原有的窗纱 3.窗纱颜色及目数同原有窗纱 4.0.77*1.1m2扇、0.7*1.1m3扇、0.45*1.1m2扇 | 扇 | 7
6 | 封堵太阳能开关 | 1.根据需要选择相应材料封堵太阳能开关，施工前应告知甲方确认材料，同意后方可施工 | 项 | 1
7 | 给排水查找及维修 | 1.给排水管道试水查找漏点 2.维修更换损坏管道及配件 3.包含维修及更换所需的一切工序及材料 4.决算时不予调整 | 项 | 1
8 | 电气查找及维修 | 1.电气通电后检查照明、插座 通电情况 2.维修更换损坏线路、照明灯具及插座 3.包含维修及更换所需的一切工序及材料 4.决算时不予调整 | 项 | 1
二 | 4-2-401
1 | 踢脚线及门框维修 | 1.名称：踢脚线及门框维修 2.做法：拆除原有损坏的踢脚线及门框条，更换相同或相似的材料 3.包含材料的垂直运输 | 项 | 1
2 | 室内涂料恢复 | 1.铲除原有涂料面层 2.满刮腻子二遍 3.乳胶漆二遍 4.包含脚手架及垂直运输费用 5.室内其他家具的成品保护 | 项 | 1
3 | 更换窗纱 | 1.更换窗纱 2.拆除原有的窗纱 3.窗纱颜色及目数同原有窗纱 4.0.77*1.1m2扇、0.7*1.1m2扇、0.45*1.1m3扇 | 扇 | 7
4 | 封堵太阳能开关 | 1.根据需要选择相应材料封堵太阳能开关，施工前应告知甲方确认材料，同意后方可施工 | 项 | 1
5 | 给排水查找及维修 | 1.给排水管道试水查找漏点 2.维修更换损坏管道及配件 3.包含维修及更换所需的一切工序及材料 4.决算时不予调整 | 项 | 1
6 | 电气查找及维修 | 1.电气通电后检查照明、插座 通电情况 2.维修更换损坏线路、照明灯具及插座 3.包含维修及更换所需的一切工序及材料 4.决算时不予调整 | 项 | 1
三 | 4-2-501
1 | 墙纸铲除 | 1.墙纸拆除 2.墙面整修 3.现场清理干净，垃圾打包外运 | 项 | 1
2 | 墙纸粘贴 | 1.墙纸粘贴 2.颜色及花纹需业主确认 3.墙纸环保，无气味 | m2 | 27
3 | 踢脚线及门框维修 | 1.名称：踢脚线及门框维修 2.做法：拆除原有损坏的踢脚线及门框条，更换相同或相似的材料 3.包含材料的垂直运输 | 项 | 1
4 | 室内涂料恢复 | 1.铲除原有涂料面层 2.满刮腻子二遍 3.乳胶漆二遍 4.包含脚手架及垂直运输费用 5.室内其他家具的成品保护 | 项 | 1
5 | 更换窗纱 | 1.更换窗纱 2.拆除原有的窗纱 3.窗纱颜色及目数同原有窗纱 4.0.77*1.1m2扇、0.7*1.1m2扇、0.45*1.1m3扇 | 扇 | 7
6 | 更换成品木门 | 1.拆除原有木门，垃圾外运或运至甲方指定地点 2.更换新木门 3.尺寸：0.8*2.1m 4.门颜色样式同原有木门 5.含门锁、把手、百叶、门吸等一切配套材料 | 樘 | 2
7 | 封堵太阳能开关 | 1.根据需要选择相应材料封堵太阳能开关，施工前应告知甲方确认材料，同意后方可施工 | 项 | 1
8 | 给排水查找及维修 | 1.给排水管道试水查找漏点 2.维修更换损坏管道及配件 3.包含维修及更换所需的一切工序及材料 4.决算时不予调整 | 项 | 1
9 | 电气查找及维修 | 1.电气通电后检查照明、插座 通电情况 2.维修更换损坏线路、照明灯具及插座 3.包含维修及更换所需的一切工序及材料 4.决算时不予调整 | 项 | 1
三 | 措施费及其他费用 | 含措施费、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1
四 | 税金 | 税金。9% | 项 | 1
合计 |  | 小写： | 大写：
施工单位：（盖章） 日期： |  |  | 负责人/联系电话：