**安徽工程大学第五食堂和研究生一号楼新增水表项目招标需求**

学校五食堂和研一浴室因考虑到用水计费，根据实际情况的需要，需增加两块水表。

项目主要内容为：

1、管道切除及恢复；

2、安装水表和阀门

3、砌筑阀门井

4、抄表采集设备安装等。

具体工程量详见清单附件。

（工期：5天）

后勤保障处能源保障科

2022年7月21日